ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КАМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ №

Сессии

От_____  2012года                          с.Кама

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2013-2017гг. и на период до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом  от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Совет депутатов Камского сельсовета,

РЕШИЛ:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2013-2017гг. и на период до 2025 г. (далее- Программа прилагается.)

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста второго разряда администрации Никулину Н.А.

- Опубликовать настоящее постановление в печатном органе местного самоуправления Сельский вестник» Камского сельсовета.

Глава Камского сельсовета:                                               А.А. Алексеенко

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЁН

Решением  №__    ой сессии

Совета депутатов

Камского сельсовета от ____.

ПРОГРАММА

комплексного развития системы коммунальной

инфраструктуры Камского сельсовета

Куйбышевского района Новосибирской области

на 2013-2017 годы и на перспективу до 2025 года

с. Кама  2012 год

- 1.Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2013-2017 годы и на перспективу до 2025 года (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Методические рекомендации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав муниципального образования Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области |
| Заказчик программы | Администрация Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области |
| Разработчик программы | -Администрация Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области - Отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Куйбышевского района Новосибирской области |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Камского сельсовета; - Отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Куйбышевского района Новосибирской области |
| Цель программы | - строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Камского сельсовета; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Камского сельсовета; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Камского сельсовета, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки реализации программы | 2013- 2017гг. и на период до 2025 года |
| Мероприятия программы | 1.В сфере теплоснабжения: - модернизация котельной; - установка приборов учета тепловой энергии; 2. В сфере водоснабжения: - бурение скважины с установкой частотного регулятора с. Михайловка 2-я, с. Кама; - модернизация водопроводных сетей, отработавших нормативный срок службы в с. Михайловка 2-я, с. Кама, п. Бекташ; - установка блочно-модульных станций для очистки воды; - мероприятия по уменьшению водопотребления, т.ч. установка приборов учета. 3. В сфере электроснабжения: - обслуживание уличного освещения в населенных пунктах сельсовета. 4. Жилищное хозяйство: - капитальные ремонты муниципального жилья - реконструкция системы тепло и водоснабжения в жилых домах с. Кама, аул Шагир, |
| Исполнители основных мероприятий | - Администрация Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области; - Организации жилищно-коммунального комплекса |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Камского сельсовета, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в селе; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния Камского сельсовета; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |
| Объемы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2013 - 2017 гг. составит 15386,5 тыс. руб., 2018-2025гг.-29597 тыс. руб. в том числе: объем бюджетных обязательств за период реализации программы, привлекаемых на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, составит 44 983,5тыс. руб., в том числе: Местный бюджет - 2013 г. – 250 тыс. руб.; - 2014 г. – 302 тыс. руб.; - 2015 г. – 570 тыс. руб.; - 2016г. – 53,4 тыс. руб; - 2017г. – 289,6 тыс. руб. - 2018-2020- 1730 тыс. руб. - Областной бюджет - 2013 г. – 3300 тыс. руб.; - 2014 г. – 2791 тыс. руб.; - 2015 г. – 6626,5 тыс. руб.; - 2016г. – 719 тыс. руб; - 2017г. - тыс. руб. - 2018-2020- 27125 тыс. руб. Внебюджетные источники - 2013 г. – 120- тыс. руб.; - 2014 г. – 130 тыс. руб.; - 2015 г. – 160 тыс. руб.; 2016г. – 75 тыс. руб; 2017г. - тыс. руб. - 2018-2020- 742 тыс. руб. |

Введение

Территория поселения расположена в западной части Новосибирской области на расстоянии 420 км от областного центра г.Новосибирска, в 70 км от районного центра г. Куйбышева и в 82 км от ближайшей железнодорожной станции г. Барабинск.

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, на территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории сельского поселения органы представительной власти. Протяженность поселения с севера на юг составляет 43 км и с запада на восток 24,5 км.

Общая площадь земель сельского поселения в его современных административных границах 153 370 га, в том числе сельхозугодий 66 243 га. Протяженность дорог составляет 16,0 км. На территории Камского сельсовета расположено 5 населенных пунктов: с. Кама – 539 чел., п. Бекташ – 21 чел., д.2-я Михайловка – 59 чел., аул Шагир-218 чел., д. Ефремовка- 1 чел. Численность населения сельсовета на 01.01.2012 года составляет 827 человек. Этнический состав населения следующий: русские- 73,8%, татары- 25%, казахи 0.4%, эстонцы- 0,1%, немцы 0.5%, ингуши-0,1%, латыши-0,1%.

Камский сельсовет обладает достаточными возможностями развития экономики - природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом.

На территории поселения зарегистрировано 12 предприятий, организаций и учреждений. Сельскохозяйственных – ООО «Кама», торговли и общественного питания – 5, лесохозяйственный-1 участок, ФАПы-3, филиал сберкассы-1, филиал почты-1,школы- 1 .

Количество организаций муниципальной формы собственности -2, муниципальных унитарных предприятий – 1.

1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Камского сельсовета характеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 17,7 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 5,0 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 5,6 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 4,3 |
| Управление ТСЖ | -//- |  |
| Непосредственное управление | -//- | 1,3 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Количество котельных | шт. | 2 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | -//- | 2 |
| Протяжённость тепловых сетей | км | 0,084 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт | 5 |
| средняя производительность | Тыс. м3/сут. | 000000011.080 11 |
| Водопроводы | единиц | 001 |
| Протяженность сетей | км | 16,1 |

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Камского сельсовета. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается муниципальное унитарное предприятие Камского сельского совета «ПХУ»

Основными целями в деятельности МУП «ПХУ» являются:

- осуществление функций для поддержания в надлежащем состоянии муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления услуг, в т.ч. работы по содержанию и ремонту общего имущества жилых многоквартирных домов (технические осмотры, технический надзор, текущий ремонт).

- производство и транспортировка тепловой энергии к объектам социальной сферы и жилищного фонда на территории с. Кама.

- водоснабжение четырех населенных пунктов Камского сельсовета.

- обслуживание канализационной сети многоквартирных жилых домов.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса являются:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,

- задолженность населения по оплате за ЖКУ.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в системе водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затратности предприятия ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности. Негативно на финансово-хозяйственную деятельность МУП «ПХУ» влияет и задолженность населения за предоставленные услуги. Собираемость платежей с учетом задолженности прошлых лет составляет 59,5%, текущие платежи по отношению к начисленной плате за предоставленные ЖКУ в текущем году составляют 80 %.

2. Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктруктуры.

2.1. Существующая система теплоснабжения Камского сельсовета перспектива ее развития.

Система теплоснабжения является частью муниципальной инфраструктуры, совершенствование и расширение которой необходимо для поддержания экономического роста и экономической стабильности, защиты здоровья жителей Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области. В 2011 году был реализован инвестиционный проект «Модернизация котельной на два котла». В результате произведен монтаж блочно-модульной котельной «КМТ 500 2КВ». Система теплоснабжения состоит из котельной на твердом топливе оборудованной котлами КВ-0,25, среднесуточный объем вырабатываемой тепловой энергии 10,32 Гкал.  . Установка резервного источника электропитания  дизель-генератора позволит избежать  проблемы при отключении электроэнергии .  При модернизации котельной предусмотрен перевод тепловой схемы котельной на 2-контурную и перевод системы теплоснабжения на независимую, что позволяет системе отопления работать в устойчивом гидравлическом режиме, а котловому контуру работать на более чистой воде.

Задачи капитальных вложений (инвестиционного проекта)

Основными задачами исполнение настоящего проекта являлось:

- Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг;

- Повышенная надежность системы теплоснабжения;

- Снижение потерь энергоресурсов в т.ч. электроэнергии на 55%;

- Повышение уровня рационального использования топлива и энергии.

2.2. Существующая система водоснабжения Камского сельсовета и   перспектива ее развития.

Предоставляющее услуги по водоснабжению в Камского сельсовета МУП «ПХУ» ежегодно разрабатывает и утверждает Производственную программу деятельности по оказанию услуг по водоснабжению потребителей.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения. Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят в том числе:

с. Кама - обеспечивает водой населенный пункт, численностью 539 человек. Водоснабжение водопроводной сети осуществляется из водозаборных скважины с подачей воды одна в водонапорную башню  и в разводящую сеть села, а другая часть населенного пункта обеспечивает водой непосредственной подачей со скважины в систему водопроводную через частотный регулятор . Существующие трассы водопровода проходит по улицам Магазинная, Черемушки, Показановская, МТС, Аэродромная, Советская, Красногорская. Водопроводная сеть протяженностью 4000 метров, проложена с 1969 года из асбестовых  и чугунных труб диаметром 50 и 150 мм. На водопроводной сети расположены колодцы  диаметром 1500 мм, все колонки заменены шлангами. Люки смотровых колодцев закрыты. На трубопроводе имеются хомуты, соединительные муфты, бандажи, до 85% поверхности труб подвержены коррозии, на сетях часто происходят аварийные ситуации. Существующая водопроводная система непригодна для осуществления бесперебойного и надежного снабжения потребителей водой. Во второй части населенного пункта проведена реконструкция водопроводной сети протяженностью 5127 метров проложена в 2010 году из полиэтиленовых труб диаметром 50 и 100 мм с смотровыми колодцами  диаметром 1500 мм, 1300мм.

На территории села расположены 2 скважины.

Скважина № 10195 – расположена в восточной части села , год бурения – 1995г., глубина 48 метров. Над скважиной установлен павильон, приустьевое пространство герметизировано. Зона в радиусе 30 метров огорожена. Установлен насос ЭЦВ 6-10-80.

Скважина 04-08- расположена в центре села Кама. Год бурения 2008 год. Над скважиной установлен павильон, приустьевое пространство герметизировано. Установлен насос ЭЦВ 6-10-100.

Водопровод с. Михайловка 2-я – населенный пункт, с численностью 59 человек. Эксплуатация водопроводных сетей с 1982 года. На территории села находится 1 скважина.

Скважина (№16989) – год бурения – 1981 г., глубина  48 м, павильон над скважиной – железобетонные плиты, зона санитарной охраны – 30 м по диаметру от скважины. Установлен насос ЭЦВ 6-10-80.

Установлена башня Рожновского, высота- 18м, объем- 25м3, год постройки  - 1981 г.

Водопроводные сети протяженностью 2800 метров, материал трубопровода – чугун, диаметр труб 110 мм.

В настоящее время износ основных фондов, в том числе водопроводных сетей составляет 75 %.

На водопроводной сети расположено водопроводных колодцев, изготовленных из железобетонных конструкций, водоразборных колонок – 8, все колонки заменены шлангами. Люки смотровых колодцев закрыты.

Водопровод аул Шагир  – населенный пункт, с численностью 218 человека. Эксплуатация водопроводных сетей с 1985года. На территории села находится 1 скважина.

Скважина (№135-85) – год бурения – 1985г., глубина  34 м, павильон над скважиной – железобетонные плиты, зона санитарной охраны – 30м по диаметру от скважины, обвалована. Установлен насос ЭЦВ 6-10-80.

Установлена башня Рожновского, высота- 18 м, объем - 25м3, год постройки  - 1985г.

Водопроводные сети протяженностью 4000 метров, материал трубопровода – чугун, диаметр труб 110 мм.

В настоящее время износ основных фондов, в том числе водопроводных сетей составляет 70%.

На водопроводной сети расположено 14 водопроводных  колодцев, изготовленных из железобетонных конструкций, водоразборных колонок – 10, все колонки заменены шлангами. Люки смотровых колодцев закрыты.

Водопровод п. Бекташ – населенный пункт, с численностью  21 человек. Эксплуатация водопроводных сетей с 1995года. На территории села находится 1 скважина.

Скважина (№Б-1995) – год бурения – 1995 г., глубина  48м, павильон над скважиной – железобетонные плиты. Установлен насос ЭЦВ 6-10-80.

Установлена башня Рожновского, высота- 18м, объем- 16м3, год постройки  - 1995 г.

Водопроводные сети протяженностью 1400 метров, материал трубопровода – полиэтилен,  диаметр труб 100 мм.

В настоящее время износ основных фондов, в том числе водопроводных сетей составляет 50 %.

На водопроводной сети расположено 6 водопроводный колодец, которые изготовлены из железобетонных конструкций, водоразборных колонок – 4, все колонки заменены шлангами. Люки смотровых колодцев закрыты.

д. Ефремовка- населенный пункт, с численностью  1 человека. На территории деревни  водопровод отсутствует.

Тарифы на холодную воду, отпускаемую МУП «ПХУ», устанавливаются Департаментом по тарифам Новосибирской области. В 2011 году тариф (без НДС) на холодную воду составил 22,76 руб./м. куб. в т.ч. инвестиционная надбавка 1,62 руб./м. куб.

На сегодняшний день у МУП «ПХУ» существуют следующие технические и технологические проблемы:

1. Остается потребность финансирования для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей, которая не обеспечивается действующим тарифом.

2. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнер-гии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбере-жению и повышению энергетической эффективности.

Основные направления развития системы водоснабжения Камского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Кама (вторая половина села):

-бурение скважины с установкой частотного регулятора;

-подготовка проектно-сметной документации по замене водопроводной

сети;

-строительство новой водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

Развитие системы водоснабжения аула Шагир:

- подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению

- установка блочно-модульной станции для очистки воды;

- частичный ремонт 300 метров водопровода;

- бурение скважины с установкой частотного регулятора

Развитие системы водоснабжения с. Михайловка 2-я:

- подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

- строительство водопровода 450 метров;

- бурение скважины с установкой частотного регулятора

Развитие системы водоснабжения п. Бекташ:

- подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

- бурение скважины с установкой частотного регулятора

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

-повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

## 2.3. Существующая система  сбора и утилизации ТБО

## Камского сельсовета и перспектива ее развития.

На территории Камского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется жителями самостоятельно.

На территории района в г. Куйбышеве существует площадка для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных автошин.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор отходов от жителей частного сектора;

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
- организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в г. Куйбышеве, для дальнейшего захоронения.

## 2.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Камского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так решением № 5 девятой сессии Совета депутатов Камского сельсовета от 21.12.2010 года была утверждена программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камском сельсовете Куйбышевского района Новосибирской области на 2010 – 2014 годы ».

В 2010 году в на уличное освещение поселения были установлены энергосберегающие лампочки и установлена блочно-модульная котельная  для отопления объектов социальной сферы с меньшем потребления электроэнергии.

В 2013- 2014годах администрация Камского сельсовета планирует установить  приборы учета холодного водоснабжения и 1 прибор учета тепловой энергии. В дальнейшем в связи с перспективой развития систем коммунальной инфраструктуры, и подключением новых объектов к системам ресурсоснабжения работа по установке приборов учета будет продолжена.

В 2012 году администрация Камского сельсовета планирует завершить работу по проведению энергетических обследований учреждений  социально- культурной сферы,  в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально- культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

В плане энергоснабжения на территории Камского сельсовета во всех населенных пунктах в 2013г. планируется заменить световое реле на уличном освещение и установлены реле-регуляторы времени.

3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

МУП «ПХУ» имеет разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Качество поставляемой воды соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

3.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжаю-щих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

    - Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

  - Перспективная схема теплоснабжения

Перспектива развития системы теплоснабжения Камского сельсовета заключается в подключении к данной системе теплоснабжения других объектов, что  обеспечит наиболее экономичное расходование топлива и электроэнергии.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения села на должном уровне;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

-  уменьшить  нормативные потери в тепловых сетях.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Камского сельсовета приведены в таблице (приложение 1).

4.2. Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативам СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Камского сельсовета приведены в таблице (приложение 2)

4.3. Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около  своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в г. Куйбышев, для дальнейшего захоронения.

- улучшить  санитарное состояние сельских территорий;

- стабилизировать и в последующем уменьшить образование бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшить экологическое состояние Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской  области

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов

Камского сельсовета приведены в таблице (приложение 3).

    - Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2013-2017  года и на перспективу в части строительства и модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры потребуется 15386,5 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги. Платы за подключения, прочие.

Основные мероприятия запланированы на период с 2013 г. по 2025 г.           Обобщенные данные приведены  в таблице (приложение 4).

Перспективная схема теплоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2013-2025г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2013-2017 тыс. руб. |  | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2025 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция котельной с. Кама | 2013 | МБ | 880 | 250 |  |  |  | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | 630 |  |
|  |  |  | ОБ | 13700 | 3300 |  |  |  | 3300 | 0 |  |  |  | 0 |  | 10400 |  |
|  |  |  | ВИ | 422 | 120 |  |  |  | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | 302 |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей с. Кама | 2016 | МБ | 53,40 | 53,40 |  |  |  |  |  |  | 53,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 719 | 719 |  |  |  |  |  |  | 719 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Всего | 15849,4 | 4517,4 |  |  |  | 3670 | 0 |  | 847,4 |  | 0 |  | 11332 |  |
|  |  |  | МБ | 933,4 | 303,4 |  |  |  | 250 |  |  | 53,4 |  |  |  | 630 |  |
|  |  |  | ОБ | 14419 | 4019 |  |  |  | 3300 |  |  | 719 |  |  |  | 10400 |  |
|  |  |  | ВИ | 497 | 195 |  |  |  | 120 |  |  | 75 |  |  |  | 302 |  |

Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВИ – внебюджетные источники

Приложение 2

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2013-2025г.г.,тыс. руб | Потребность в средствах на 2013-2017 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2025 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С. Кама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение ремонтно-восстановительных работ водопроводных сетей | 2013 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подготовка проектно- сметной документации по модернизации водопроводной сети | 2014 | МБ | 100,0 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | модернизация водопроводной сети протяженностью 4000м. | 2015 | МБ | 570 | 570 |  |  |  | 570 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 6626,5 | 6626,5 |  |  |  | 6626,5 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 160 | 160 |  |  |  | 160 |  |  |  |
| 1.4 | Бурение скважины и установка частотно регулируемого привода | 2018 -2025 | МБ | 167 |  |  |  |  |  |  |  | 167 |
|  |  |  | ОБ | 2672 |  |  |  |  |  |  |  | 2672 |
|  |  |  | ВИ | 101 |  |  |  |  |  |  |  | 101 |
| 2 | Аул Шагир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка проектно- сметной документации по модернизации водопроводной сети | 2017 | МБ | 217,6 | 217,6 |  |  |  |  |  | 217,6 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Модернизация водопроводной сети протяженностью 4000м. | 2018-2025 | МБ | 407 |  |  |  |  |  |  |  | 407 |
|  |  |  | ОБ | 6512 |  |  |  |  |  |  |  | 6512 |
|  |  |  | ВИ | 122 |  |  |  |  |  |  |  | 122 |
| 2.3 | установка частотно регулируемого привода | 2017 | МБ | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д. Михайловка 2-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | модернизация водопроводной сети протяженностью 400м.и бурение скважины | 2014 | МБ | 150 | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2791 | 2791 |  |  | 2791 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2.2 | Установка блочно-модульной станции для очистки воды | 2018-2025 | МБ | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 160 |
|  |  |  | ОБ | 1960 |  |  |  |  |  |  |  | 1960 |
|  |  |  | ВИ | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | п. Бекташ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка проектно- сметной документации по модернизации водопроводной сети | 2018 | МБ | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | модернизация водопроводной сети протяженностью 600м. и бурение скважины с установкой частотного преобразователя | 2019-2025 | МБ | 188 |  |  |  |  |  |  |  | 188 |
|  |  |  | ОБ | 4231 |  |  |  |  |  |  |  | 4231 |
|  |  |  | ВИ | 57 |  |  |  |  |  |  |  | 57 |
| 4 | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 27502,1 | 10787,1 |  |  | 3141 | 7356,5 |  | 289,6 | 16715 |
|  |  |  | МБ | 2109,6 | 1109,6 | - | - | 250 | 570 | - | 289,6 | 1000 |
|  |  |  | ОБ | 24792,5 | 9417,5 | - | - | 2791 | 6626,5 | - | - | 15375 |
|  |  |  | ВИ | 600 | 260 | - | - | 100 | 160 | - | - | 340 |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

Приложение 3

Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2013-2025г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2013-2017 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2025 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение коммунальной техники для вывозки ТБО на полигон в г.Куйбышев. | 2019 | МБ | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |
|  |  |  | ОБ | 1 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 350 |  |
|  |  |  | ВИ | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |
| 2 | Разработать план мероприятий по сбору отходов от жителей частного сектора . | 2018 | МБ | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 3 | Строительство площадки под установку контейнеров для мусора для многоквартирных домов | 2015 | МБ | 52 | 52 |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по утилизации ТБО: |  | Всего | 1632 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1550 |  |
|  |  |  | МБ | 152 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 |  |
|  |  |  | ОБ | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 350 |  |
|  |  |  | ВИ | 130 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

| Приложение 4 Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2012г. тыс. руб. | Сумма на 2013г. тыс. руб. | Сумма на 2014г. тыс. руб. | Сумма на 2015г. тыс. руб. | Сумма на 2016г. тыс. руб. | Сумма на 2017г. тыс. руб. | Сумма на 2018-2025г.г. тыс. руб. |
| Строительство объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 933,4 |  | 250 |  |  | 53,4 |  | 630 |
| ОБ | 14419 |  | 3300 |  |  | 719 |  | 10400 |
| ВИ | 497 |  | 120 |  |  | 75 |  | 302 |
| ИТОГО: | 15849,4 |  | 3670 |  |  | 847,4 |  | 11332 |
| МБ | 2109,6 |  |  | 250 | 570 |  | 289,6 | 1000 |
| ОБ | 24792,5 |  |  | 2791 | 6626,5 |  |  | 15375 |
| ВИ | 600 |  |  | 100 | 160 |  |  | 340 |
| ИТОГО: | 27502,1 |  |  | 3141 | 7356,5 |  | 289,6 | 16715 |
| Утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 152 |  |  | 52 |  |  |  | 100 |
| ОБ | 1350 |  |  |  |  |  |  | 1350 |
| ВИ | 130 |  |  | 30 |  |  |  | 100 |
| ИТОГО: | 1632 |  |  | 82 |  |  |  | 1550 |
| ИТОГО: строительство + модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры + утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 3195 |  | 250 | 302 | 570 | 53,4 | 289,6 | 1730 |
| ОБ | 40561,5 |  | 3300 | 2791 | 6626,5 | 719 |  | 27125 |
| ВИ | 1227 |  | 120 | 130 | 160 | 75 |  | 742 |
| ИТОГО: | 44983,5 |  | 3670 | 3223 | 7356,5 | 847,4 | 289,6 | 29597 |